《核电电气设备 温度、湿度综合试验》编制说明

（征求意见稿）

- 工作简况

1 任务来源

本项目是根据中国电器工业协会下达2019年第一批中电协团体标准制定计划（中电协[2019]49号文），计划编号CEEIA2019025,项目名称“核电电气设备 环境温度试验详细规范”进行制定，主要起草单位：苏州电器科学研究院股份有限公司、

机械工业北京电工技术经济研究所等。

- 工作过程

起草（草案、调研）阶段：计划下达后，2019年10月组织成立了“核电电气设备 环境温度试验详细规范”起草工作组，由苏州电器科学研究院股份有限公司担任主要起草工作，确定了工作方案，提出了进度安排。苏州电器科学研究院股份有限公司组织相关专家、试验人员通过分析这些相关资料及试验论证，先后多次进行标准初稿的讨论、修改，并与中国核工业集团及中国广核集团相关技术人员沟通，形成了标准草案稿，并经过进一步沟通形成了征求意见稿。

3  主要起草单位、工作组成员及其所做的工作

参加起草单位有：苏州电器科学研究院股份有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所等。

本标准起草人：

参加起草单位和工作组成员积极参加了标准制定各项活动，为标准的制定提供了技术支持。

二、  标准编制原则和主要内容

- 标准编制原则

本标准在制定过程中遵循“面向市场、服务产业、自主制定、不断完善”的原则，标准制定与技术创新、试验验证、推广应用相结合，统筹推进。

本标准在结构编写和内容编排上依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1

部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写。

本标准以EPR1.TR107330-1996《核电站仪控设计标准和规范》，并依据厂家相关鉴定大纲编制而成，充分体现了标准在技术上的先进性和技术上的合理性。

2  标准主要内容：

本文件规定了核电电气设备温湿综合试验的试验条件、试验程序、试验报告中应给出的信息。

3  解决的主要问题

当前核电电气设备的环境温度试验是部分参考GB/T2423系列标准，存在着试验项目不够齐全、执行标准分散等问题，未规定对带电试验状态下温度和湿度综合试验规则。

本导则针在GB/T2423的基础上，结合产品试验大纲以及EPR1.TR107330-1996《核电站仪控设计标准和规范》 ，增加了带电条件下温度、湿度综合试验方法。以期满足制造商、用户和试验人员对使用标准的需求。本标准主要从核电产品温度、湿度的技术要求、严酷等级、试验方法等进行了详细的规范。

三  主要试验（或验证）情况

由国家核电技术公司、中国广核集团有限公司、中国核工业集团公司、西安施耐德电气有限公司、河南森源电气股份有限公司等提供相关核电电气产品，在苏州电器科学研究院进行产品试验验证，并按大纲要求通过试验，进一步论证了试验方法的可行性。

四  标准中涉及专利的情况

本标准未涉及到专利问题。

五、 预期达到的社会效益和对产业发展的作用等情况

针对此次制订的核电电气设备  环境温度试验详细规范，进一步完善了核电产品温度、湿度条件下的试验项目和试验方法，能正确指导核电产品试验验证，提高核电产品的安全性、可靠性，能够满足目前核电产品的技术发展、安全设计要求，对提高产品质量和性能起到积极的作用，促进我国核电行业的快速发展，为我国核电产品在国际中的竞争优势起到了良好的推动作用。

六、 与国际、国外对比情况

本标准无对应的国际标准和国外先进标准，为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行的相关法律、法规及相关标准协调一致 。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、 标准性质的建议说明

建议本标准的属性为团体标准。

十、 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准自批准发布后6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。