《核电电气设备 电磁兼容试验祥细规范》编制说明

（征求意见稿）

- 工作简况

1 任务来源

本项目是根据中国电器工业协会下达2019年第一批中电协团体标准制定计划（中电协[2019]49号文），计划编号CEEIA2019024,项目名称“核电电气设备 电磁兼容试验详细规范”进行制定，主要起草单位：苏州电器科学研究院股份有限公司、

机械工业北京电工技术经济研究所等。

- 工作过程

起草（草案、调研）阶段：计划下达后，2019年10月组织成立了“核电电气设备 电磁兼容试验详细规范”起草工作组，由苏州电器科学研究院股份有限公司担任主要起草工作，确定了工作方案，提出了进度安排。苏州电器科学研究院股份有限公司组织相关专家、试验人员通过分析这些相关资料及试验论证，先后多次进行标准初稿的讨论、修改，并与制造厂以及国内有关大专院校的专家进行技术上讨论，形成标准草案稿，并经过进一步沟通形成了征求意见稿。

3  主要起草单位、工作组成员及其所做的工作

参加起草单位有：苏州电器科学研究院股份有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所等。

本标准起草人：

参加起草单位和工作组成员积极参加了标准制定各项活动，为标准的制定提供了技术支持。

二、  标准编制原则和主要内容

- 标准编制原则

本标准在制定过程中遵循“面向市场、服务产业、自主制定、不断完善”的原则，标准制定与技术创新、试验验证、推广应用相结合，统筹推进。

本标准在结构编写和内容编排上依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1

部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写。

本标准以MIL-STD-461E《分系统和设备电磁干扰特性的控制要求》 、 RG1.180《安全相关仪控系统中电磁和无线频率干涉的评价导则》、IEC61000-4、IEC61000-6系列标准，并依据相关鉴定大纲编制而成，充分体现了标准在技术上的先进性和技术上的合理性。

2  标准主要内容：

本文件规定了核电厂电子、电气设备和控制设备电磁兼容试验的方法的试验判据和试验流程、试验项目和试验方法等。

3  解决的主要问题

目前，核电电磁兼容试验中发射试验采用RG1.180《安全相关仪控系统中电磁和无线频率干涉的评价导则》的试验项目，但此导则只规定了限值，其试验方法采用GJB 151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》（等效美军标MIL-STD-461E《分系统和设备电磁干扰特性的控制要求》），或当在低频传导发射、磁场辐射发射试验免除的情况下，采用GB/T17799.4-2012《电磁兼容通用标准 工业环境中的发射》（等同IEC61000-6-4）。

在抗扰方面，RG1.180也只规定了试验项目和限值，试验方法需要部分采用GJB 151B-2013和GB/T 17626系列标准， GJB 151B-2013和GB/T17626系列标准未针对核电电气设备进行详细规范，造成试验细节、参数和流程等依据不完善、标准交叉使用，引起不必要的繁琐，急需制定一套完备的适应性标准。

本标准主要从核电电气设备电磁兼容技术要求试验方法上进行了详细的规范。

三  主要试验（或验证）情况

由国家核电技术公司、中国广核集团有限公司等提供相关核电电气产品，在苏州电器科学研究院股份有限进行多次产品试验验证，并按大纲要求通过试验，对试验方法、技术参数、数据采集等方面进行了技术交流，进一步论证了试验方法的可行性。

四  标准中涉及专利的情况

本标准未涉及到专利问题。

五、 预期达到的社会效益和对产业发展的作用等情况

针对此次制订的核电电气设备  电磁兼容试验详细规范，进一步完善了核电电气设备电磁兼容试验项目和试验方法，能正确指导核电电气设备验验证，提高核电电气设备的安全性、可靠性，能够满足目前核电电气设备的技术发展、安全设计要求，对提高产品质量和性能起到积极的作用，促进我国核电行业的快速发展，为我国核电产品在国际中的竞争优势起到了良好的推动作用。

六、 与国际、国外对比情况

本标准无对应的国际标准和国外先进标准，为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行的相关法律、法规及相关标准协调一致 。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、 标准性质的建议说明

建议本标准的属性为团体标准。

十、 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准自批准发布后6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无。