《电力变压器抗震试验导则》团体标准编制说明           （征求意见稿）

- 工作简况

1 任务来源

本项目是根据中国电器工业协会下达2016年第一批中电协团体标准制定计划,项目名称“电力变压器抗地震试验导则”进行制定，主要起草单位：苏州电器科学研究院股份有限公司等。

- 工作过程

起草（草案、调研）阶段：计划下达后，起草单位成立了“电力变压器抗地震试验导则”起草工作组，由苏州电器科学研究院股份有限公司担任主要起草工作，确定了工作方案，提出了进度安排。苏州电器科学研究院股份有限公司组织相关专家、试验人员通过分析这些相关资料及试验论证，先后多次进行标准初稿的讨论、修改，并与制造厂以及国内有关大专院校的专家进行技术上沟通，经过工作组讨论形成了标准征求意见稿。

3  主要起草单位、工作组成员及其所做的工作

参加起草单位有：苏州电器科学研究院股份有限公司等。

本标准起草人：

参加起草单位和工作组成员积极参加了标准制定各项活动，为标准的制定提供了技术支持。

二、  标准编制原则和主要内容

- 标准编制原则

本标准在制定过程中遵循“面向市场、服务产业、自主制定、不断完善”的原则，标准制定与技术创新、试验验证、推广应用相结合，统筹推进。

本标准在结构编写和内容编排上依据GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1

部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写。

国内抗震标准主要是以GB/T 13540-2009《高压开关设备和控制设备的抗震要求》及GB/T 2424.25-2000《电工电子产品环境试验 第3部分：试验导则 地震试验方法》为主来进行抗震试验，一直以来电力变压器的抗震均以这二个标准为主，但存在着要求不统一，造成试验不规范，本文件的编制，完善了电力设备抗震试验的方法。

2  标准主要内容：

标准规定了电力变压器抗震试验的试验条件、试验准备、试验和试验文件等。适用于GB 1094.1-2013所规定范围内的所有变压器。包括其与地面、高层建筑或杆塔上连接的刚性支撑架构。其他电抗器、互感器等类似设备的抗震试验可参照执行。

3  解决的主要问题

目前，抗震试验标准采用GB/T 13540-2009《高压开关设备和控制设备的抗震要求》、GB/T 2424.25-2000《电工电子产品环境试验 第3部分：试验导则 地震试验方法》进行，导致了在进行电力变压器抗震试验时，也采用这二本标准，形成了要求不统一，试验方法不完整。而本文件的制定，解决了电力变压器抗震时对试验台的要求，传感器的要求，采集仪的要求，试验设备的要求和抗震合格的技术要求，为我国电力变压器的抗震水平提高提供了有效的技术保证。同时为低压电器产品提供了带电试验方法。

三  主要试验（或验证）情况

由吴江变压器有限公司提供的电力变压器产品，在苏州电器科学研究院股份有限进行多次产品试验验证，并按大纲要求通过试验，对试验方法、技术参数、数据采集等方面进行了技术交流，进一步论证了试验方法的可行性。

四  标准中涉及专利的情况

本标准未涉及到专利问题。

五、 预期达到的社会效益和对产业发展的作用等情况

我国是个多发生地震国家，电力设施是保证国民经济正常运转的关键设施，一旦遭到地震，没有经过抗地震测试电力设施就会遭到破坏，给国家和人民造成重大损失，也影响了救援工作的进行，那么要保证在地震情况下，电力设施还能保证完好，必须经过产品抗地震设计、抗地震试验。以前电力变压器抗地震试验都是以GB/T 13540-2009《高压开关设备和控制设备的抗震要求》、GB/T 2424.25-2000《电工电子产品环境试验 第3部分：试验导则 地震试验方法》进行，缺乏有针对性的标准作为指导，造成抗震试验达不到理想要求。对电力变压器的运行和抗震水平没法有准确的判断，造成了运行安全隐患。所以本标准的制定填补了国内空白，为电力变压器的安全运行提供了技术支撑。

六、 与国际、国外对比情况

本标准无对应的国际标准和国外先进标准，为国内先进水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本标准与现行的相关法律、法规及相关标准协调一致 。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、 标准性质的建议说明

建议本标准的属性为团体标准。

十、 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准自批准发布后6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无